СЕжегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

Общество с ограниченной ответственностью «Северная»

по управлению многоквартирным домом

г. Костомукша, ул. Героев, д. 3

за период: с 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г.

Место нахождения управляющей организации: г. Костомукша, ул. Калевала, д.6, подвал 4, каб. № 5

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор Худякова Марина Владимировна

Дата: «31» марта 2021 года.

Контактное лицо: Худякова Марина Владимировна

Телефон: + 7 911 662 55 62

Адрес электронной почты: nashdom-kost@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации - http://nashdom10.ru/, портал ГИС ЖКХ

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.09.2016 г. серия 10 № 0013839884 (ОГРН 1161001060879).

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Костомукша, ул. Героев, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет.

3. Серия, тип постройки: жилой дом.

4. Год постройки: 1984 год.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: нет.

6. Степень фактического износа: нет.

7. Год последнего комплексного капитального ремонта: нет.

8. Год последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков капитального ремонта): нет.

9. Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет.

10. Количество этажей: 9.

11. Наличие подвала: 367 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа: нет.

13. Количество квартир: 54 шт.

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:____ шт.

15. Строительный объем: 0 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 2258,1 кв. м;

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение): 68,2 кв. м;

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т.д.): 219,1 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры: 219,1 кв. м.

18. Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины): 0 кв. м.

19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.): 0 кв. м.

20. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего имущества многоквартирного дома: 0 кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Монолитный, железобетонный | удовлетворительное |
| 2 | Наружные стены | Монолитные бетонированные сборные облегченные железобетонные панели | удовлетворительное |
| 3 | Внутренние стены | Монолитные бетонированные сборные облегченные железобетонные панели | удовлетворительное |
| 4 | Крыльцо, лестница |  | удовлетворительное |
| 5 | Балконы |  | удовлетворительное |
| 6 | Перекрытия | Монолитные Железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Крыша, кровля | Совмещенная мягкая | удовлетворительное |
| 8 | Полы | Железобетонные, линолеум в с/у пластик | удовлетворительное |
| 9 | Проемы | Двойные, Створные, щитовые | удовлетворительное |
| 10 | Окна | деревянные | удовлетворительное |
| 11 | Двери |  | удовлетворительное |
| 12 | Отделка внутренняя | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| 13 | Отделка наружная | Панели с заводской отделкой | удовлетворительное |
| 14 | Холодное водоснабжение | Медь | удовлетворительное |
| 15 | Горячее водоснабжение | Медь | удовлетворительное |
| 16 | Отопление | Сталь | удовлетворительное |
| 17 | Водоотведение | Пластмасса | удовлетворительное |
| 18 | Газоснабжение | нет |  |
| 19 | Электроснабжение |  | удовлетворительное |
| 20 | Мусоропровод | да | удовлетворительное |
| 21 | Лифт | да | удовлетворительное |
| 22 | Вентиляция | Вытяжная | удовлетворительное |
| 23 | Иные элементы (при наличии) |  |  |

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

|  |  |  | НАЧИСЛЕНО за 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение ОДН | Горячая вода (ОДН) | Кап ремонт | Пени | Пени кап.ремонт | Содержание | Холодная вода (ОДН) | Электроснабжение ОДН | Прочие услуги | услуги Ситилинка | Итого |
| 9 261,72 | 27 294,16 | 241 464,12 | 473,27 | 69,42 | 662 805,72 | 4 031,36 | 59 037,30 | 60 524,35 | 6 805,47 | 1 071 766,89 |
|  |  |  | ОПЛАЧЕНО за 2020 г. |  |
| Водоотведение ОДН | ГВС ОДН | Содержание | ХВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап.ремонт | Электроснабжение (ОДН) | Прочие услуги | услуги Ситилинка | Итого |
| 8 920,66 | 26 265,30 | 659 150,70 | 3 886,27 | 238 969,34 | 985,37 | 156,54 | 56 927,79 | 58 856,80 | 6 455,32 | 1 060 574,09 |

|  |  | Задолженность за 2020 г. с учетом задолженность на 31.12.2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение ОДН | ГВС ОДН | Кап ремонт | Содержание | пени | Пени кап.ремонт | ХВС ОДН | Электроснабжение (ОДН) | Прочие услуги | услуги Ситилинка | Итого |
| 705,23 | 2 100,59 | 8 433,97 | 13 955,97 | 56,91 | 13,68 | 325,32 | 4 738,41 | 1 667,55 | 350,15 | 32 347,78 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе на ОДН | МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» | КР на СОИ: № УО/СОИ/05/2018 от 01.09.2018 г. |
| 2. | Горячее водоснабжение и отопление, в том числе на ОДН | МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» | № Т-337-2018 от 01.01.2018 г. |
| 3. | Электроснабжение, в том числе на ОДН | АО «ТНС энерго Карелия» | № 90412 от 01.06.2017 г. |
| 4. | Обращение с ТКО | ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» | Прямые договорные отношения с потребителями |

2. Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения: нет.

3. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте: нет

4. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период с 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1м2 общей площади в месяц, руб. | Стоимость в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Санитарное содержание |  |  |  |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега при отсутствии снегопада (ручная) | 4 раза в месяц | 0,21 | 5690,412 |
| 2 | Подсыпка территории противогололедными материалами (ручная) | 1 раз в сутки во время гололеда | 0,31 | 8400,132 |
| 3 | Очистка территории от наледи и льда (ручная) | 4 раза в месяц | 0,27 | 7316,244 |
| 4 | Подметание свежевыпавшего снега | 4 раза в месяц | 0,70 | 18968,04 |
| 5 | Очистка участков территории от снега и наледи при механиз. уборке | 20 мин. в месяц | 0,57 | 15445,4 |
| 6 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (ручная) | 2 раза в месяц | 0,33 | 8942,076 |
| 7 | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 4 раза в месяц | 0,20 | 5419,44 |
| 8 | Уборка газонов | 4 раза в месяц | 0,55 | 14903,46 |
| 9 | Стрижка газона | 2 раза в год | 0,17 | 4606,524 |
| 10 | Мытье стен | 1 раза в год | 0,25 | 6774,3 |
| 11 | Мытье окон | 1 раза в год | 0,12 | 3251,664 |
| 12 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, тамбуров, крыльев | 4 раза в месяц | 1,65 | 44710,38 |
| 13 | Мытье лестничных площадок и маршей, тамбуров, крыльев | 2 раза в месяц | 1,44 | 39019,97 |
| 14 | Мытье стекол входной группы дверей | 3 раза в неделю | 0,14 | 3793,608 |
| 15 | Дезинфекция мусоросборников (контейнер) | 1 раз в месяц | 0,08 | 2167,776 |
| 16 | Удаление и уборка мусора из мусороприемных камер | 6 дней в неделю | 0,43 | 11651,8 |
| 17 | Мытье и дезинфекция мусороприемных клапанов | 1 раз в неделю | 0,35 | 9484,02 |
| 18 | Мытье летнистничной площадки первого этажа и кабины лифта с зеркалом (без предварительного подметания) | 10 дней в месяц | 0,15 | 4064,58 |
| 19 | Влажное подметание лестничной площадки первого этажа и кабины лифта | 10 дней в месяц | 0,18 | 4877,496 |
| II | Техническое обслуживание, осмотры и ремонт |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушений теплозащитных свойств, выявление следов коррозии; в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 1 раз в год | 0,15 | 4064,58 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш МКД: проверка кровли на отсутствие протечек ; проверка молниезащитных устройств; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений несущих конструкций крыш, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год | 0,50 | 13548,6 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, смещение плит одной относительно другой по высоте; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,45 | 12193,74 |
| 4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление и загромождение таких помещений. Контроль состояния дверей подвалов и технических подполий и запорных устройств на них. | 2 раза в год | 0,20 | 5419,44 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в в подвалы и над балконами, контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей; при выявлении нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,30 | 8129,16 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений. Выявление выбоин и сколов в ступенях; при обнаружении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, при необходимости проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,20 | 5419,44 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | 1 раз в год | 0,16 | 4335,552 |
| 8 | Работы, выполняемые с целью надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома: проверка целостности оконных и дверных заполнений; при выявлении нарушений – незамедлительный ремонт. | По мере необходимости | 0,40 | 10838,88 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния систем вентиляции и дымоудаления МКД: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования, элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; при выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ. | ежемесячно | 0,30 | 8129,16 |
| 10 | Общие работы, выполняемые для надлежащего состояния систем водоснабжения и водоотведения в МКД: контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней системы водоснабжения и канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | ежемесячно | 0,50 | 13548,6 |
| 11 | Работы. выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования; проверка заземления оболочки электрического кабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверок, проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических систем дымоудаления, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ежемесячно | 0,70 | 18968,04 |
| 12 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности- осмотры и обеспечение работоспособности противопожарного водоснабжения, состояния проходов, выходов | 1раз в год | 0,05 | 1354,86 |
| III | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения. | по мере необходимости | 0,90 | 24387,48 |
| V | Планово-профилактическое обслуживание оборудование ТП, узлов учета ТЭ: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктов; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления никапно-коррозивных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в месяц | 1,20 | 32516,64 |
| VI | Проведение работ по профилактической дератизации, дезинсекции (ежемесячные осмотры) | 1 раз в месяц | 0,50 | 13548,6 |
| VII | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,55 | 14903,46 |
| VIII | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | круглосуточно | 4,37 | 118414,8 |
| IX | Услуги управления | ежемесячно | 2,50 | 67743 |
| Х | Услуги по ведению сайтов ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, сайт УО | ежемесячно | 0,44 | 11922,77 |
| ХI | Услуги паспортной службы | ежемесячно | 0,28 | 7587,216 |
| ХII | Услуги расчетно-кассового центра | ежемесячно | 1,68 | 45523,3 |
|  | ВСЕГО |  | 24,43 | 661984,6 |

Работы, выполненные сверх утвержденного перечня работ/услуг:

| Восстановление водоснабжения в мусорокамере, замена замков | 1500 |
| --- | --- |
| Монтаж урны | 4676 |
| Изготовление нового мусорного контейнера (0,7 куб.м.) | 8800 |
| колеса для мусорного контейнера | 1110 |
| Штраф за гул от вент. установки | 10000 |
| Замеры шума | 11059,2 |
| Погрузка ТКО (крупно-габаритные отходы) | 7200 |
| работы по установке системы видеонаблюдения | 54217 |
| ООО "Ситилинк" абонентская плата за услуги связи (Интернет) для работы системы видеонаблюдения и ООО "Антен+" за сервисное обслуживание | 6790 |
| ООО «Ситилинк» услуги по монтажу wifi роутера и подключению камер видеонаблюдения к сети Интернет | 6200 |
|  | 111 552,20 |

5. Сведения об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: нет

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: нет

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных денежных средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 0 руб.

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет взносов на капитальный ремонт:

| Наименование работ | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| работы по капитальному ремонту вентиляционных каналов с заменой крышного вентилятора в количестве 2 (два) штук и регулятора скорости вентилятора в количестве 2 (два) штук | 458 677 |
| капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования с заменой автоматики системы отопления и горячего водоснабжения, запорной арматуры на трубопроводе ввода тепловой сети, горячего водоснабжения и циркуляции горячего водоснабжения, с монтажом мембранного бака и автоматической линии подпитки системы отопления | 257 022 |
| Комиссия банка за перевод денежных средств | 36 |
|  | 715 735 |

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных взносов на капитальный ремонт, полученных от собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 360 118,15 руб.

6. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов (вскрытие шва, укладка пены и вилатерма, герметизация | - уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии |
| 3 | Замена вентиляционных установок и очистка вентиляционных каналов | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии |

7. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов |
| 2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |
| 3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |
| 4 | И прочее |

8. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонный осмотр (весенний) общего имущества при подготовке к весеннее -летнему периоду эксплуатации МКД | до 01.05.2020 г.- |
| 2 | Сезонный осмотр (осенний) общего имущества при подготовке к осеннее - зимнему периоду эксплуатации МКД | до 01.09.2020 г. |

9. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Установлен/необходима установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 1 | Электрическая энергия | Установлен |
| 2 | Отопление | 1 | Тепловая энергия | Установлен |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1 | Холодная вода | Установлен |
| 4 | Горячее водоснабжение | 1 | Горячая вода | Необходима установка |

10. Сведения о месте хранения технической документации на многоквартирный дом:

Техническая и иная документация на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Костомукша, ул. Героев, д. 3 храниться в помещении управляющей организации ООО «Северная» по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 6, подвал 4, каб. 5.

11. Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный | январь - декабрь 2020 г. | На сайте управляющей организации и на портале ГИС ЖКХ | 01.04.2021 г. |

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: управляющая организация ООО «Северная» за отчетный период к административной ответственности привлекалась за то, что уровень шума (звука) не соответствует  СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление | 01.02.2020 – 31.12.2020 | Протекание стены на балконе | Проведен осмотр, выполнены работы по герметизации межпанельных швов |
|  |  |  | Опломбировка индивидуальных приборов учета | Опломбирован индивидуальный прибор учета |

Директор ООО «Северная»                                                                                                     Худякова М.В.