Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

Общество с ограниченной ответственностью «Северная»

по управлению многоквартирным домом

г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 11

за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Место нахождения управляющей организации: г. Костомукша, ул. Калевала, д.6, подвал 4, каб. № 5

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор Худякова Марина Владимировна

Дата: «25» марта 2020 года.

Контактное лицо: Худякова Марина Владимировна

Телефон: + 7 911 662 55 62

Адрес электронной почты: nashdom-kost@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации - http://nashdom10.ru/, портал ГИС ЖКХ

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.09.2016 г. серия 10 № 0013839884 (ОГРН 1161001060879).

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет.

3. Серия, тип постройки: жилой дом.

4. Год постройки: 1983 год.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: нет.

6. Степень фактического износа: нет.

7. Год последнего комплексного капитального ремонта: нет.

8. Год последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков капитального ремонта): нет.

9. Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет.

10. Количество этажей: 5.

11. Наличие подвала: 440,2 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа: нет.

13. Количество квартир: 45 шт.

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:__0__ шт.

15. Строительный объем: 9918 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 2226,7 кв. м;

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение): 0 кв. м;

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т.д.): 706 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры: 265,80 кв. м.

18. Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины): 265,80 кв. м.

19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.): 0 кв. м.

20. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего имущества многоквартирного дома: 0 кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Монолитный, ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2 | Наружные стены | Панели железобетонные | удовлетворительное |
| 3 | Внутренние стены | Панели железобетонные | удовлетворительное |
| 4 | Крыльцо, лестница |  | удовлетворительное |
| 5 | Балконы |  | удовлетворительное |
| 6 | Перекрытия | Железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Крыша, кровля | Совмещенная плоская | удовлетворительное |
| 8 | Полы | Железобетонные | удовлетворительное |
| 9 | Проемы |  | удовлетворительное |
| 10 | Окна | Деревянные | удовлетворительное |
| 11 | Двери | Металлические | удовлетворительное |
| 12 | Отделка внутренняя | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| 13 | Отделка наружная | Панели с заводской отделкой | удовлетворительное |
| 14 | Холодное водоснабжение | Медь | удовлетворительное |
| 15 | Горячее водоснабжение | Медь | удовлетворительное |
| 16 | Отопление | Сталь | удовлетворительное |
| 17 | Водоотведение | Пластиковые | удовлетворительное |
| 18 | Газоснабжение | нет |  |
| 19 | Электроснабжение |  | удовлетворительное |
| 20 | Мусоропровод |  | удовлетворительное |
| 21 | Лифт | нет |  |
| 22 | Вентиляция | Вытяжная | отличное |
| 23 | Иные элементы (при наличии) |  |  |

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

|  |  |  |  | НАЧИСЛЕНО за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение ОДН | Горячая вода (ОДН) | Кап ремонт | Отопление | Подогрев в ГВС | Пени | Пени кап. ремонт | Содержание | Холодная вода (ОДН) | Электроснабжение ОДН | Итого |
| 9256,32 | 27123,72 | 238196,04 | 1009454,61 | 279433,23 | 2483,05 | 123,90 | 470504,04 | 4005,60 | 29850,36 | 2070430,87 |

|  |  |  |  |  | ОПЛАЧЕНО за 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | Водоотведение ОДН | ГВС | ГВС ОДН | Отопление | Содержание | ХВС | ХВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап. ремонт | Подогрев в ГВС | ХВС на подогрев | Электроснабжение (ОДН) | Итого |
| 0,00 | 8 893,91 | 0,00 | 26 114,92 | 979 114,56 | 478 646,15 | 0,00 | 3 848,71 | 233 545,12 | 4 232,80 | 205,14 | 263443,69 | 0,00 | 28 794,70 | 2026 839,70 |
|  |  |  |  |  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2020 г. |  |  |  |
| Водоотведение | Водоотведение ОДН | ГВС | ГВС ОДН | Отопление | Содержание | ХВС | ХВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап. ремонт | Подогрев | ХВС на подогрев | Электроснабжение (ОДН) | Итого |
| -8095,34 | 795,17 | -20915,0 | 1 985,08 | 36 044,80 | -6740,46 | -3 898,38 | 350,59 | 8 911,68 | -807,81 | -10,60 | 32 449,44 | -798,75 | 2 350,65 | 41 314,27 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение и водоотведение на ОДН | МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» | КР на СОИ: № УО/СОИ/05/2018 от 01.09.2018 г. |
| 2. | Горячее водоснабжение и отопление, в том числе на ОДН | МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» | На отпуск тепловой энергии: № Т-337-2018 от 01.01.2018 г. |
| 3. | Электроснабжение на ОДН | АО «ТНС энерго Карелия» | № 90412 от 01.06.2017 г. |
| 4. | Обращение с ТКО | ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» | Прямые договорные отношения с потребителями |

2. Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения: нет.

3. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте: нет.

4. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020  г.

| Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ул. Интернациональная, д. 11 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1м2 общей площади в месяц, руб. | Стоимость работ за год, руб. |
| I | Санитарное содержание |  |  |  |
|  | Зимний период 7 месяцев |  |  |  |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега при отсутствии снегопада (ручная) | 5 раз в месяц | 0,11 | 2943,072 |
| 2 | Подсыпка территории противогололедными материалами (ручная) | 10 раз в месяц | 0,11 | 2943,072 |
| 3 | Очистка территории от наледи и льда (ручная) | 4 раза в месяц | 0,29 | 7759,008 |
| 4 | Подметание свежевыпавшего снега | 7 раз в месяц | 0,60 | 16053,12 |
| 5 | Очистка участков территории от снега и наледи при механиз. уборке | за счет средств аренды |
| 6 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (ручная) | 2 раза в месяц | 0,05 | 1337,76 |
|  | Летний период 5 месяцев |  |  |  |
| 7 | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 4 раза в месяц | 0,37 | 9899,424 |
| 8 | Уборка газонов | 4 раза в месяц | 1,49 | 39865,248 |
| 9 | Стрижка газона | 2 раза в год | 0,12 | 3210,624 |
|  | Лестничные клетки |  |  |  |
| 10 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних третьих этажей | 8 раз в месяц | 0,88 | 23544,576 |
| 11 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажей | 4 раза в месяц | 0,29 | 7759,008 |
| 12 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 0,44 | 11772,288 |
| 13 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц | 0,22 | 5886,144 |
| 14 | Мытье окон в подъездах | 1 раз в год | 0,10 | 2675,52 |
| II | Техническое обслуживание, осмотры и ремонт |  |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушений теплозащитных свойств, выявление следов коррозии; в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 1 раз в год | 0,16 | 4280,832 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш МКД: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений несущих конструкций крыш, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год | 0,64 | 14447,808 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, смещение плит одной относительно другой по высоте; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,58 | 15518,016 |
| 4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление и загромождение таких помещений. Контроль состояния дверей подвалов и технических подполий и запорных устройств на них. | 2 раза в год | 0,46 | 12307,392 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами, контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей; при выявлении нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,70 | 18728,64 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений. Выявление выбоин и сколов в ступенях; при обнаружении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, при необходимости проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,35 | 9364,32 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | 1 раз в год | 0,16 | 4280,832 |
| 8 | Работы, выполняемые с целью надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома: проверка целостности оконных и дверных заполнений; при выявлении нарушений – незамедлительный ремонт. | По мере необходимости | 0,45 | 12039,84 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния систем вентиляции и дымоудаления МКД: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования, элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; при выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ. | ежемесячно | 0,20 | 5351,04 |
| 10 | Общие работы, выполняемые для надлежащего состояния систем водоснабжения и водоотведения в МКД: контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней системы водоснабжения и канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | ежемесячно | 0,47 | 12574,944 |
| 11 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования; проверка заземления оболочки электрического кабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверок, проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических систем дымоудаления, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ежемесячно | 0,70 | 18728,64 |
| 12 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности- осмотры и обеспечение работоспособности противопожарного водоснабжения, состояния проходов, выходов | 1раз в год | 0,01 | 267,552 |
| III | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения. | ежедневно | 0,90 | 24079,68 |
| V | Планово-профилактическое обслуживание оборудование ТП, узлов учета ТЭ: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктов; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления никапно-коррозивных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в месяц | 1,34 | 35851,968 |
| VI | Поверка приборов учета тепловой энергии | по мере необходимости | 0,23 | 6153,696 |
| VII | Проведение работ по профилактической дератизации, дезинсекции | ежемесячно | 0,43 | 11504,736 |
| VIII | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,45 | 12039,84 |
| 1 | Услуги управления | ежемесячно | 2,50 | 66888 |
| 2 | Услуги по ведению сайтов ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, сайт УО | ежемесячно | 0,22 | 5886,144 |
| 3 | Услуги паспортной службы | ежемесячно | 0,28 | 7491,456 |
| 4 | Услуги расчетно-кассового центра | ежемесячно | 1,38 | 36922,176 |
| 5 | Претензионно-исковая работа | ежемесячно | 0,30 | 8026,56 |
| XI | ВСЕГО |  | 17,58 | 478 382,976 |

5. Сведения об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за 2020 г.:

|  | Наименование/Ф.И.О. арендатора | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернин Павел Адольфович | 45617 | 45617 | 0 |
| 2 | Лахтачева Елена Алексеевна | 34320 | 34320 | 0 |
| 3 | Солдатенко Нина Петровна | 12168 | 12168 | 0 |
| 4 | ООО «Электропоставка» | 29016 | 29016 | 0 |
|  | ИТОГО: | 121121 | 121121 | 0 |

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г. за счет средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена ОДПУ ХВС | 13343 |
| 2 | Вознаграждения Председателю и совету дома | 44900 |
| 3 | клапан на гвс | 23168 |
| 4 | Ремонт входных дверей | 7500 |
| 5 | Механизированная уборка придомовой территории | 12000 |
| 6 | Дератизация и дезинсекция | 4800 |
| 7 | Погрузка крупногабаритного мусора | 7200 |
| 8 | Комиссия УО за 2020 г. | 24504 |
| 9 | Обслуживание домофонов | 11475 |
|  | ИТОГО: | 148890 |

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных денежных средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 359513,11руб.

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет взносов на капитальный ремонт: не выполнялось.

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных взносов на капитальный ремонт, полученных от собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 1057274,38 руб.

6. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов (вскрытие шва, укладка пены и вилатерма, герметизация) | - уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии |

7. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |

8. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонный осмотр (весенний) общего имущества при подготовке к весеннее -летнему периоду эксплуатации МКД | до 01.05.2020 г.- |
| 2 | Сезонный осмотр (осенний) общего имущества при подготовке к осеннее - зимнему периоду эксплуатации МКД | до 01.09.2020 г. |

9. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Установлен/необходима установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 1 | Электрическая энергия | Установлен |
| 2 | Отопление | 1 | Тепловая энергия | Установлен |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1 | Холодная вода | Установлен |
| 4 | Горячее водоснабжение | 1 | Горячая вода | Необходима установка |

10. Сведения о месте хранения технической документации на многоквартирный дом:

Техническая и иная документация на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 11 храниться в помещении управляющей организации ООО «Северная» по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 6, подвал 4, каб. 5.

11. Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный | Январь - декабрь 2020 г. | На сайте управляющей организации и на портале ГИС ЖКХ | 31.03.2021 г. |

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: управляющая организация ООО «Северная» за отчетный период к административной ответственности не привлекалась.

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | Опломбировка индивидуальных приборов учета | Опломбированы индивидуальные приборы учета |

Директор ООО «Северная»                                                                                                     Худякова М.В.