Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

Общество с ограниченной ответственностью «Северная»

по управлению многоквартирным домом

г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 1

за период: с 01.05.2020 г. по 31.12.2020 г.

Место нахождения управляющей организации: г. Костомукша, ул. Калевала, д.6, подвал 4, каб. № 5

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор Худякова Марина Владимировна

Дата: «31» марта 2021 года.

Контактное лицо: Худякова Марина Владимировна

Телефон: + 7 911 662 55 62

Адрес электронной почты: nashdom-kost@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации - http://nashdom10.ru/, портал ГИС ЖКХ

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.09.2016 г. серия 10 № 0013839884 (ОГРН 1161001060879).

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пионерская  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки     1979

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического  учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и  подлежащим сносу ___нет__

9. Количество этажей   __5__

10. Наличие подвала __938__кв.м.

11. Наличие цокольного этажа _есть

12. Наличие мансарды __нет_____

13. Наличие мезонина ___нет____

14. Количество квартир   _113__

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего  имущества __нет___

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет___

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании  жилых помещений                                               непригодными для проживания)

18. Строительный объем_15050 куб.м.

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  _4774кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _4083,9_ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не  входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  69,3  кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых  помещений,  входящих  в    состав общего имущества в многоквартирном доме) __950 кв. м

20. Количество лестниц 30 шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __460 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы) __938__кв.м.

24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома _5069_кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 10:04:0010215:1130

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2 | Наружные стены | Панели железобетонные | удовлетворительное |
| 3 | Внутренние стены | Панели железобетонные | удовлетворительное |
| 4 | Крыльцо, лестница |  | удовлетворительное |
| 5 | Балконы |  | удовлетворительное |
| 6 | Перекрытия | Железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Крыша, кровля | Совмещенная рулонная | удовлетворительное |
| 8 | Полы | Железобетонные, линолеум, пластик | удовлетворительное |
| 9 | Проемы |  | удовлетворительное |
| 10 | Окна | Деревянные, двойные | удовлетворительное |
| 11 | Двери | щитовые | удовлетворительное |
| 12 | Отделка внутренняя | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| 13 | Отделка наружная | Грубая щетка | удовлетворительное |
| 14 | Холодное водоснабжение | Медь | удовлетворительное |
| 15 | Горячее водоснабжение | Медь | удовлетворительное |
| 16 | Отопление | Сталь | удовлетворительное |
| 17 | Водоотведение | Пластиковые | удовлетворительное |
| 18 | Газоснабжение | нет |  |
| 19 | Электроснабжение | Да | удовлетворительное |
| 20 | Мусоропровод | Да | удовлетворительное |
| 21 | Лифт | да | удовлетворительное |
| 22 | Вентиляция | Вытяжная | удовлетворительное |
| 23 | Иные элементы (при наличии) |  |  |

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

|  |  |  |  | НАЧИСЛЕНО за 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение ОДН | Горячая вода (ОДН) | Кап ремонт | Пени | Пени кап.ремонт | Содержание | Холодная вода (ОДН) | Электроснабжение ОДН | Текущий ремонт | Найм | Итого |
| 10690,40 | 32863,14 | 215212,68 | 0,00 | 0,00 | 649829,84 | 4627,76 | 21328,20 | 32671,20 | 9842,16 | 977065,38 |
|  |  |  |  | ОПЛАЧЕНО за 2020 г. |  |  |  |  |
| Водоотведение ОДН | ГВС ОДН | Содержание | ХВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап.ремонт | Электроснабжение (ОДН) | Текущий ремонт | Найм | Итого |
| 9 722,59 | 29 973,06 | 607 926,69 | 4 217,76 | 195 212,03 | 0,00 | 0,00 | 19 431,62 | 29 877,02 | 9 842,16 | 906 202,93 |
|  |  |  |  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2020 г. |  |  |  |
| Водоотведение ОДН | ГВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап.ремонт | Содержание | Холодная вода (ОДН) | Электроснабжение ОДН | Текущий ремонт | Найм | Итого |
| 967,81 | 2 890,08 | 20 000,65 | 0,00 | 0,00 | 41 903,15 | 410,00 | 1 896,58 | 2794,18 | 0,00 | 70 862,45 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение и водоотведение на ОДН | МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» | КР на СОИ: № УО/СОИ/05/2018 от 01.09.2018 г. |
| 2. | Горячее водоснабжение и отопление, в том числе на ОДН | МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» | На отпуск тепловой энергии: № Т-337-2018 от 01.01.2018 г. |
| 3. | Электроснабжение на ОДН | АО «ТНС энерго Карелия» | № 90412 от 01.06.2017 г. |
| 4. | Обращение с ТКО | ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» | Прямые договорные отношения с потребителями |

2. Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения: нет.

3. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте: нет.

4. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период с 01.05.2020 г. по 31.12.2020  г.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1м2 общей площади в месяц, руб. | Стоимость за 8 месяцев 2020 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Санитарное содержание |  |  |  |
|  | Зимний период 7 месяцев |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли, подъездных козырьков от снега, наледи и сосулек | 1 раз в месяц | 0,12 | 3987,072 |
| 2 | Подсыпка территории противогололедными материалами | во время гололеда | 0,35 | 11628,96 |
| 3 | Подметание свежевыпавшего снега | 4 раз в месяц | 0,25 | 8306,4 |
| 4 | Очистка территории, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от наледи и льда | 8 раза в месяц | 0,45 | 14951,52 |
| 5 | Механизированная уборка территории от снега и наледи калейностью более 5 см. | 4 часа в месяц | 1,69 | 56151,26 |
| 6 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (ручная) | 4 раза в месяц | 0,62 | 20599,87 |
| 7 | Летний период 5 месяцев |  |  | 0 |
| 8 | Подметание и уборка придомовой территорий, прочистка ливневой канализации | 4 раза в месяц | 0,37 | 12293,47 |
| 9 | Уборка газонов | 4 раза в месяц | 1,01 | 33557,86 |
| 10 | Стрижка газона | 2 раза в год | 0,26 | 8638,656 |
|  | Лестничные клетки |  |  | 0 |
| 11 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 8 раз в месяц | 1,75 | 58144,8 |
| 12 | Мытье лестничных площадок и маршей | 4 раза в месяц | 1,31 | 43525,54 |
| II | Техническое обслуживание, осмотры и ремонт |  |  | 0 |
| 1 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушений теплозащитных свойств, выявление следов коррозии; в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 1 раз в год | 0,08 | 2658,048 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш МКД: проверка кровли на отсутствие протечек ; проверка молниезащитных устройств; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений несущих конструкций крыш, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка и при необходимости очистка кровли, козырьков и водоотводящих устройств от мусора, грязи, снега и наледи; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год | 0,54 | 17941,82 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, смещение плит одной относительно другой по высоте; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,3 | 9967,68 |
| 4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление и загромождение таких помещений. Контроль состояния дверей подвалов и технических подполий и запорных устройств на них. | 2 раза в год | 0,07 | 2325,792 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в в подвалы и над балконами, контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей; при выявлении нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,18 | 5980,608 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений. Выявление выбоин и сколов в ступенях; при обнаружении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, при необходимости проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,23 | 7641,888 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | 1 раз в год | 0,11 | 3654,816 |
| 8 | Работы, выполняемые с целью надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома: проверка целостности оконных и дверных заполнений; при выявлении нарушений – незамедлительный ремонт. | По мере необходимости | 0,64 | 21264,38 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния систем вентиляции и дымоудаления МКД: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение | ежемесячно | 0,3 | 9967,68 |
| 10 | Общие работы, выполняемые для надлежащего состояния систем водоснабжения и водоотведения в МКД: контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней системы водоснабжения и канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | ежемесячно | 0,47 | 15616,03 |
| 11 | Работы. выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования; проверка заземления оболочки электрическогокабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции | ежемесячно | 0,9 | 29903,04 |
| 12 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности- осмотры и обеспечение работоспособности противопожарного водоснабжения, состояния проходов, выходов | 1раз в год | 0,04 | 1329,024 |
| III | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения. | по мере необходимости | 0,90 | 29905,2 |
| V | Планово-профилактическое обслуживание оборудование ТП, узлов учета ТЭ: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктов; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления никапно-коррозивных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в месяц | 1,48 | 49173,89 |
| VI | Проведение осмотров дератизации, дезинсекции | 1 раз в месяц | 0,26 | 8638,656 |
| VII | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,5 | 16612,8 |
| VIII | Услуги управления | ежемесячно | 2,65 | 88047,84 |
| Х | Услуги по ведению сайтов ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, сайт УО | ежемесячно | 0,1 | 3322,56 |
| ХI | Услуги паспортной службы | ежемесячно | 0,28 | 9303,168 |
| ХII | Услуги расчетно-кассового центра | ежемесячно | 1,68 | 55819,01 |
| ХIII | Текущий ремонт |  | 1 | 33225,6 |
|  | ВСЕГО |  | 20,89 | 694082,8 |

5. Сведения об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: нет

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г. за счет средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: нет

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных денежных средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет:  0 руб.

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет взносов на капитальный ремонт:

| Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| 2020 год |
| капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоснабжения с заменой трубопроводов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и циркуляции горячего водоснабжения в подвальной части многоквартирного дома | 370000 |
|  | 370000 |

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных взносов на капитальный ремонт, полученных от собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 1 509 799,83 руб.

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет средств «Текущий ремонт»: нет

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных средств по статье «Текущий ремонт», полученных от собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 59 156,79 руб.

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет средств Капитальный ремонт до 01.07.2015 г.:

| За средства КР до 01.07.2015 г. | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| 2020 год |
| капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоснабжения с заменой трубопроводов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и циркуляции горячего водоснабжения в подвальной части многоквартирного дома | 210000 |
| работы по замене радиаторов системы отопления в количестве 10 шт. в подъездах многоквартирного дома | 126338 |
|  | 336338 |

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных средств по статье «Капитальный ремонт до 01.07.2015 г», полученных от собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 90 399,90 руб.

Работы, выполненные сверх тарифа:

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт межпанельных швов | 31590 | кв. 78,74; кв. 83,79,78,74,70 (швы примыкания стен спальни к подъезду) |
| балконный козырек примыкание | 8000 | кв. 83 |
| завоз песка | 1802 |  |
| ИТОГО: | 41392 |  |

6. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов (вскрытие шва, укладка пены и вилатерма, герметизация) | - уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии |

7. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |

8. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонный осмотр (осенний) общего имущества при подготовке к осеннее - зимнему периоду эксплуатации МКД | до 01.09.2020 г. |

9. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Установлен/необходима установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 1 | Электрическая энергия | Установлен |
| 2 | Отопление | 1 | Тепловая энергия | Установлен |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1 | Холодная вода | Установлен |
| 4 | Горячее водоснабжение | 1 | Горячая вода | Необходима установка |

10. Сведения о месте хранения технической документации на многоквартирный дом:

Техническая и иная документация на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д. 5  храниться в помещении управляющей организации ООО «Северная» по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 6, подвал 4, каб. 5.

11. Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный | Май - декабрь 2020 г. | На сайте управляющей организации и на портале ГИС ЖКХ | 31.03.2021 г. |

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: управляющая организация ООО «Северная» за отчетный период к административной ответственности не привлекалась.

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление | 01.05.2020 г. – 31.12.2020 г. | Опломбировка индивидуальных приборов учета | Опломбированы индивидуальные приборы учета |

Директор ООО «Северная»                                                                                                     Худякова М.В.