Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

Общество с ограниченной ответственностью «Северная»

по управлению многоквартирным домом

г. Костомукша, ул. Калевала, д. 23

за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Место нахождения управляющей организации: г. Костомукша, ул. Калевала, д.6, подвал 4, каб. № 5

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор Худякова Марина Владимировна

Дата: «31» марта 2020 года.

Контактное лицо: Худякова Марина Владимировна

Телефон: + 7 911 662 55 62

Адрес электронной почты: nashdom-kost@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации - http://nashdom10.ru/, портал ГИС ЖКХ

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.09.2016 г. серия 10 № 0013839884 (ОГРН 1161001060879).

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет.

3. Серия, тип постройки: жилой дом.

4. Год постройки: 1991 год.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: нет.

6. Степень фактического износа: нет.

7. Год последнего комплексного капитального ремонта: нет.

8. Год последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков капитального ремонта): 2018 г. замена системы холодного и горячего водоснабжения.

9. Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет.

10. Количество этажей: 9.

11. Наличие подвала: 289,90 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа: нет.

13. Количество квартир: 36 шт.

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:____ шт.

15. Строительный объем: 8865 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 2205,6 кв. м;

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение): 0 кв. м;

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т.д.): 995,50 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры: 328,50 кв. м.

18. Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины): 165,7 кв. м.

19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.): 0 кв. м.

20. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего имущества многоквартирного дома: 0 кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Ленточный, бутовый | удовлетворительное |
| 2 | Наружные стены | Панели железобетонные | удовлетворительное |
| 3 | Внутренние стены | Панели железобетонные | удовлетворительное |
| 4 | Крыльцо, лестница |  | удовлетворительное |
| 5 | Балконы |  | удовлетворительное |
| 6 | Перекрытия | Железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Крыша, кровля | Плоская | удовлетворительное |
| 8 | Полы | Железобетонные | удовлетворительное |
| 9 | Проемы |  | удовлетворительное |
| 10 | Окна | Пластиковые | удовлетворительное |
| 11 | Двери |  | удовлетворительное |
| 12 | Отделка внутренняя | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| 13 | Отделка наружная | Панели с заводской отделкой | удовлетворительное |
| 14 | Холодное водоснабжение | Полипропилен | удовлетворительное |
| 15 | Горячее водоснабжение | Полипропилен | удовлетворительное |
| 16 | Отопление | Сталь | удовлетворительное |
| 17 | Водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| 18 | Газоснабжение | нет |  |
| 19 | Электроснабжение |  | удовлетворительное |
| 20 | Мусоропровод |  | удовлетворительное |
| 21 | Лифт |  | удовлетворительное |
| 22 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное |
| 23 | Иные элементы (при наличии) |  |  |

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период:

НАЧИСЛЕНО за 2020 г.

| Водоотведение ОДН | Горячая вода (ОДН) | Кап ремонт | Отопление | Подогрев | Пени | Пени кап.ремонт | Содержание | Холодная вода (ОДН) | Электроснабжение ОДН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 268,40 | 22 946,97 | 236 092,08 | 1 134 710,40 | 241 690,82 | 2 520,70 | 95,51 | 546 195,72 | 3 165,65 | 72 591,78 | 2 267 278,03 |

|  |  |  |  |  | ОПЛАЧЕНО за 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | Водоотведение ОДН | ГВС | ГВС ОДН | Отопление | Содержание | ХВС | ХВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап.ремонт | Повышающие коэффициент ГВС | Повышающие коэффициент ХВС | Подогрев | Электроснабжение (ОДН) | Итого |
| 7 523,99 | 7 244,81 | 23 336,31 | 23 147,94 | 1 155 342,12 | 576 108,27 | 3 734,30 | 3 193,33 | 240 001,07 | 3 277,67 | 203,24 | 1 559,70 | 2 258,00 | 239 253,34 | 72 481,45 | 2 358 665,54 |

|  |  |  |  |  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | Водоотведение ОДН | ГВС | ГВС ОДН | Отопление | Содержание | ХВС | ХВС ОДН | Кап ремонт | пени | Пени кап.ремонт | Повышающие коэффициент ГВС | Повышающие коэффициент ХВС | Подогрев | Электроснабжение (ОДН) | Итого |
| -7 523,99 | 23,59 | -23 336,31 | -200,97 | -20 631,72 | -29 912,55 | -3 734,30 | -27,68 | -3 908,99 | -756,97 | -107,73 | -1 559,70 | -2 258,00 | 2 437,48 | 110,33 | -91387,506 |
|  |  |  |  | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2020 г. с учетом задолженности на 31.12.2019 г. |  |  |  |
| 18 643,98 | 988,73 | 39 164,42 | 3 178,90 | 155 630,00 | 37 489,29 | 12 515,66 | 404,29 | -4 641,94 | -971,19 | -840,68 | 382,24 | 3 216,59 | 2 321,45 | 102,63 | 267 584,37 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе на ОДН | МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» | КР на СОИ: № УО/СОИ/05/2018 от 01.09.2018 г. |
| 2. | Горячее водоснабжение и отопление, в том числе на ОДН | МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» | № Т-337-2018 от 01.01.2018 г. |
| 3. | Электроснабжение, в том числе на ОДН | АО «ТНС энерго Карелия» | № 90412 от 01.06.2017 г. |
| 4. | Обращение с ТКО | ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» | Прямые договорные отношения с потребителями |

2. Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения: нет.

3. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте: нет

4. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

|  | Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома ул. Калевала, д. 23 Общая площадь жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и трасс), м2 - 2205,6 |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1м2 общей площади в месяц, руб. | Стоимость на 1м2 общей площади за год, руб. |
| I | Санитарное содержание |
|  | Зимний период 7 месяцев |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега при отсутствии снегопада (ручная) | 4 раза в месяц | 0,07 | 1852,704 |
| 2 | Подсыпка территории противогололедными материалами (ручная) | 1 раз в сутки во время гололеда | 0,63 | 16674,34 |
| 3 | Очистка территории от наледи и льда (ручная) | 4 раза в месяц | 0,15 | 3970,08 |
| 4 | Подметание свежевыпавшего снега | 4 раза в месяц | 0,23 | 6087,456 |
| 5 | Очистка участков территории от снега и наледи при механиз. уборке | 20 мин. в месяц | 0,20 | 5293,44 |
| 6 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (ручная) | 2 раза в месяц | 0,21 | 5558,112 |
|  | Летний период 5 месяцев |
| 7 | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 4 раза в месяц | 0,17 | 4499,424 |
| 8 | Уборка газонов | 4 раза в месяц | 0,95 | 25143,84 |
| 9 | Стрижка газона | 2 раза в год | 0,13 | 3440,736 |
|  | Лестничные клетки |
| 10 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних третьих этажей | 4 раза в месяц | 0,37 | 9792,864 |
| 11 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажей | 4 раза в месяц | 0,74 | 19585,73 |
| 12 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 0,37 | 9792,864 |
| 13 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц | 0,56 | 14821,63 |
| 14 | Мытье кабины лифта | 6 дней в неделю | 0,10 | 2646,72 |
| 15 | Дезинфекция мусоросборников (контейнер) | 1 раз в месяц | 0,09 | 2382,048 |
| 16 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 6 дней в неделю | 0,86 | 22761,79 |
| 17 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц | 0,04 | 1058,688 |
| 18 | Уборка мусороприемных камер | 6 дней в неделю | 0,27 | 7146,144 |
| II | Техническое обслуживание, осмотры и ремонт |
| 1 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушений теплозащитных свойств, выявление следов коррозии; в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 1 раз в год | 0,15 | 3970,08 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш МКД: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений несущих конструкций крыш, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год | 0,59 | 15615,65 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, смещение плит одной относительно другой по высоте; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,52 | 13762,94 |
| 4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление и загромождение таких помещений. Контроль состояния дверей подвалов и технических подполий и запорных устройств на них. | 2 раза в год | 0,42 | 11116,22 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами, контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей; при выявлении нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,63 | 16674,34 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния систем вентиляции и дымоудаления МКД: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования, элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; при выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ. | ежемесячно | 0,20 | 5293,44 |
| 7 | Общие работы, выполняемые для надлежащего состояния систем водоснабжения и водоотведения в МКД: контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней системы водоснабжения и канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | ежемесячно | 0,47 | 12439,58 |
| 8 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования; проверка заземления оболочки электрического кабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверок, проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических систем дымоудаления, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ежемесячно | 0,70 | 18527,04 |
| 9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности- осмотры и обеспечение работоспособности противопожарного водоснабжения, состояния проходов, выходов | 1раз в год | 0,01 | 264,672 |
| III | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения. | по мере необходимости | 0,90 | 23820,48 |
| IV | Планово-профилактическое обслуживание оборудование ТП, узлов учета ТЭ: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктов; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления никапно-коррозивных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в месяц | 1,22 | 32289,98 |
| V | Проведение работ по профилактической дератизации, дезинсекции | 1 раз в месяц | 1,12 | 29643,26 |
| VI | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,55 | 14556,96 |
| VII | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | круглосуточно | 2,95 | 78078,24 |
| IX | Услуги управления | ежемесячно | 2,50 | 66168 |
|  | Услуги по ведению сайтов ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, сайт УО | ежемесячно | 0,14 | 3705,408 |
| Х | Услуги паспортной службы | ежемесячно | 0,28 | 7410,816 |
| ХI | Услуги расчетно-кассового центра | ежемесячно | 1,10 | 29113,92 |
| ХII | ВСЕГО |  | 20,59 | 544959,6 |

5. Сведения об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

|  | Наименование/Ф.И.О. арендатора | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «МегаФон» | 198 000,00 | 198 000,00 | 0 |
| 2 | ОАО «Санкт-Петербург Телеком» | 184 800,00 | 184 800,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 382 800,00 | 382 800,00 |  |

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мех. уборка | 9540 |
| 2 | Вознаграждение Председателю Совета за 2020 г. | 40250 |
| 3 | Восстановление ХВС и ГВС в мусорокамере | 12878 |
| 4 | Обследование дератизация | 7200 |
| 5 | Страхование лифта | 1275 |
| 6 | Погрузка КГО | 7200 |
| 7 | Замена насосов циркуляции сист. Отопления в ИТП (2 шт.) | 14704 |
| 8 | Замена теплообменника системы отопления | 98943 |
| 9 | Ремонт швов | 32400 |
| 10 | Урна | 4676 |
| 11 | Насос повышения давления сист. ХВС, замена редукционного клапана сист. Отопления | 63344 |
| 12 | Изготовление нового мусорного контейнера (0,7 куб.м.) | 8800 |
| 13 | Замена колес на мусорном контейнере | 1110 |
| 14 | Замена электропривода сист. ГВС | 23168 |
| 15 | ямочный ремонт | 32626 |
|  | Итого: | 358114 |

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных денежных средств, полученных от использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 375829,22 руб.

Сведения о выполненных работах/оказанных услугах в 2020 г.  за счет взносов на капитальный ремонт: нет

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленных взносов на капитальный ремонт, полученных от собственников помещений в многоквартирном доме составляет: 761808,53руб.

6. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов (вскрытие шва, укладка пены и вилатерма, герметизация - квартиры – кв. 13,30,33, тамбур | - уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии |

7. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Заделка межпанельных швов |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |
| 3 | И прочее |

8. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонный осмотр (весенний) общего имущества при подготовке к весеннее -летнему периоду эксплуатации МКД | до 01.05.2020 г.- |
| 2 | Сезонный осмотр (осенний) общего имущества при подготовке к осеннее - зимнему периоду эксплуатации МКД | до 01.09.2020 г. |

9. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Установлен/необходима установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 1 | Электрическая энергия | Установлен |
| 2 | Отопление | 1 | Тепловая энергия | Необходима поверка/замена |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1 | Холодная вода | Установлен |
| 4 | Горячее водоснабжение | 1 | Горячая вода | Необходима установка |

10. Сведения о месте хранения технической документации на многоквартирный дом:

Техническая и иная документация на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 23 храниться в помещении управляющей организации ООО «Северная» по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 6, подвал 4, каб. 5.

11. Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный | Январь - декабрь 2020 г. | На сайте управляющей организации и на портале ГИС ЖКХ | 01.04.2020 г. |

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: управляющая организация ООО «Северная» за отчетный период к административной ответственности не привлекалась.

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Дата поступления | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Протекание стены на балконе | Проведен осмотр, выполнены работы по герметизации межпанельных швов |
|  |  |  | Опломбировка индивидуальных приборов учета | Опломбирован индивидуальный прибор учета |
|  |  |  | Затекание воды на балкон | Проведен осмотр, выполнены работы по герметизации балконного козырька |

Директор ООО «Северная»                                                                                                     Худякова М.В